ECG NORMAL / PATHOLOGIQUE

Mise en place des électrodes :

- V1 : 4 EICD près du bord sternal

- V2 : 4 EICG près du bord sternal

- V4 : 5 EICG sur la ligne médio-claviculaire

- V3 : au milieu de V2 V4

- V5 : 5 EICG sur la ligne axillaire antérieure

- V6 : 5 EICG sur la ligne axillaire moyenne

Méthodes d’enregistrement :

- Vitesse de déroulement sur papier 25mm/sec => 1 petit carreau horizontal = 0.04 sec

- Etalonnage : 1 milli volt = 10 mm sur la ligne verticale => 1 petit carreau vertical = 0.1milli volt

Terminologie ECG :

- P = dépolarisation auriculaire

- PR = conduction auriculo-ventriculaire

- QRS = dépolarisation ventriculaire

- T = reploarisation ventriculaire

Interprétation ECG :

- Rythme sinusal implique :

- Chaque QRS précédé d’une onde P

- Onde P positive en D2 D3 VF et négative en VR

- Espace PR constant et régulier

- Espace R-R régulier

- Fréquence cardiaque

- Si rythme régulier : FC = 300/ nombre de carreaux de 5mm qui séparent R-R = 60 à 100 bpm

- Si rythme irrégulier (FA, Flutter) : prendre 5 grands carreaux de 10mm => 2sec (0.04x5x10) puis compter le nombre de QRS compris entre ces 2sec puis multiplier x 30 pour obtenir la FC en minute

- Auriculogramme :

- Onde P :

- Durée normale = 0.08 à 0.11 soit < à 3 petits carreaux horizontaux

- Amplitude normale < 2.5 mm soit < à 2.5 petits carreaux verticaux

- Positive en D2, D3, VF et négative en VR

- Axe (0 – 60°)

- Anomalies : hypertrophies auriculaires G/D (HAD, HAG)

| HAD | HAG |
| --- | --- |
| - Durée < 0.12 sec (normale) - Amplitude > 2.5 mm - Morphologie ogivale - P diphasique en V1 V2 avec max de + - Etiologies : RT, RP, HTAP | - Durée > 0.12 sec - Amplitude < 2.5 (normale) - Morphologie en double bosse - P diphasique en V1 V2 avec max de – - Etiologies : RM, IM, Hyper pression VG |

R ! HAD + HAG => durée > 0.12sec et amplitude < 2.5 m

Si onde P négative en D2 => l’oreillette se contracte de bas en haut => maladie du sinus coronaire. On parle alors du rythme régulier du sinus coronaire

- Conduction auriculo-ventriculaire (Segment PR) :

- Durée = 0.12 – 0.20 sec (soit 3 à 5 petits carreaux horizontaux)

- Morphologie isoélectrique

- Anomalies :

Si PR > 0.20 => BAV

Si PR < 0.12 => WPW (Wolf Parkinson White)

Si sous décalage PR => péricardite

- Ventriculogramme (QRS)

- Dérivations droites (V1, V2)

- Dérivations gauches (V5, V6)

- Durée 0.06 à 0.08 sec en D2

- Amplitudes : calculer les indices (par ordre croissant de sensibilité)

- Indice de Lewis : (RD1 + SD3) – (SD1 + RD3) = [-14, +17] (prendre l’onde R la plus ample)

- Indice de Sokolov : I RV5 I + I SV1 I < 40 mm (chez l’adulte < 40 ans)

< 35 mm (chez l’adulte > 40 ans)

- Indice de Cornell : I Ravl I + I SV3 I < 28 mm (chez l’homme)

< 20 mm (chez la femme)

| HVD | HVG |  |
| --- | --- | --- |
| - Lewis < -14 - Etiologies : RM serré, cardiopathies congénitales (tetralogie de Fallot ++) | - Lewis > +17 - Sokolov > 40 mm (chez l’adulte < 40 ans) > 35 mm (chez l’adulte > 40 ans) - Cornell > 28 mm (chez l’homme) > 20 mm (chez la femme) |  |
|  | HVG systolique | HVG diastolique |
|  | - Absence de Q en V5 et V6 - T négative - Etiologies : IM, RA0, HTA | - Persistance de Q en V5 et V6 - T positive - Etiologies : IA0 |

- Repolarisation : (onde T)

- Onde T normale : asymétrique et positive dans toutes les dérivations sauf AVR et +/- V1

- Amplitude 1 à 5 mm

- Anomalies :

- Onde T plate : hypokaliémie

- Onde T ample : hyperkaliémie (T ample + QRS large)

- Segment ST normal iso électrique

- Anomalies : sus décalage

- P : Péricardite

- A : Anévrisme VG

- R : repolarisation précoce

- I : IDM

- S : Spasme coronarien

- Onde U : apparait dans les hypokaliémies

- Segment QT : si allongé => intoxication médicamenteuse (Normal chez l’homme < 0.40s, femme < 0.44)