EAU POTABLE
I- LE RISQUE HYDRIQUE 
1) biologique :

a. bactérien : salmonellose, schigelloses, E.coli, vibrion cholérique, leptospiroses 

b. viral : hépatite A, picornavirus (intestinal), poli virus, écho et coxsackie virus 

c. parasitaire : amibiase, giardia, balantidium coli, schistosome, dracunculose 

2) chimique

a. substances indésirables NO3
b. métaux lourds

c. substances chimiques

3) physique :

· la température > 25°c

· la radioactivité 

II- CARACTERISTIQUE DE L’EAU POTABLE :
· eau fraiche limpide, incolore, inodore, de saveur agréable

· ne contient pas de micro-organismes pathogènes ni de substance toxiques 

· elle doit contenir une certaine quantité de sels minéraux et de micro-organisme non pathogènes

· les eaux dures : riches en sels minéraux 
· les eaux douces : serait un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires 

III- SURVEILLANCE DE LA QUALITE DES EAUX DE BOISSON : ++++++
1- recherche et dosage du chlore résiduel : 0,1 à 0,2 mg/l 
2- recherche et dénombrement des coliformes : 0à10 coliformes /100ml 
a. E. coli : 0 dans 100ml
b. streptocoque fécaux : 0 dans 20ml

c. clostridium sulfatoréducteurs : 0 dans 20ml

d. germes spécifiques (salmonelloses, vibrion) cholérique si cas déclarés  

IV- TRAITEMENT DE L’EAU :
1) procédés physiques :

· filtration : charbon activé et bougies filtrantes 

· brassage : oxygénation et UV

2) procédés chimiques :

· chlore et ses dérivés : action bactéricide et rémanente (24 à 48h) 

· l’ozone : bactéricide, virucide mais sans rémanence 

· association des 2 dans certains pays 

3) procédés domestiques :

· ébullition pdt 20min

· javellisation 2 gouttes à 12° pour 1litre d’eau avec temps de contact de 30minutes 

· addition d’antiseptique : chloramine, permanganate de potassium 

· utilisation de bougies filtrantes 

